项目制牌信息表填写注意事项

1. 表一是设计标识制牌信息表，除了项目信息、指标，其余字请不要改动（包括编号）；

2. 表二是运行标识制牌信息表，除了项目信息、指标，其余字请不要改动（包括编号）；

3. 项目如有多栋建筑，以最低指标来代表项目的指标；

4. 可再生能源利用率指标填写，根据项目实际情况按下面形式填写“X%的太阳能热水量、X%的光伏发电量、X%的新型空调比例”；

5. 所有指标保留二位小数；

6. 项目信息、指标数值请核对正确后提交，若造成错误后果自负。

表一：

二星级居住建筑                     NO.RD11020

建筑名称：

建筑面积：万平方米

申请单位：

| 评价指标 | 设计值 |
| --- | --- |
| 建筑节能率 | 65% |
| 可再生能源利用率 | 50%的太阳能热水量、50%的光伏发电量 |
| 非传统水源利用率 | 3.65% |
| 住区绿地率 | 35%（公共建筑不参评） |
| 可再循环建筑材料用量比 | 3.65% |
| 室内空气污染物浓度 | 设计阶段不参评 |
| 物业管理 | 设计阶段不参评 |

表二：

二星级公共建筑                    NO.PO21002

建筑名称：

建筑面积：万平方米

申请单位：

| 评价指标 | 设计值 | 实测值 |
| --- | --- | --- |
| 建筑节能率 | 65% | 67.51% |
| 可再生能源利用率 | 35.21%的新型空调比例 | 35.21%的新型空调比例 |
| 非传统水源利用率 | 6.41% | 6.41% |
| 绿地率 | 31.11% | 31.11% |
| 可再循环建筑材料用量比 | 10% | 10.41% |
| 室内空气污染物浓度 | 符合国标GB50325 | 符合国标GB50325 |
| 物业管理 | 通过ISO14001认证 | 通过ISO14001认证 |