申请江苏省绿色建筑运行评价标识的材料清单及要求

一、纸质材料清单及要求

| 序号 | 材料名称 |  | 要求说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请书 |  | 申请单位盖章的原件 |  |
| 2 | 申请承诺书 |  | 申请单位法人签章、申请单位盖章的原件 |  |
| 3 | 自评报告 |  | 申请单位盖章的原件 |  |
| 4 | 基本资料 |  | 民用建筑设计方案绿色设计报审表及审查意见 | 复印件（内容清晰） |
|  |  |  | 建设工程规划许可证 |  |
|  |  |  | 施工图绿色设计专项审查意见 |  |
|  |  |  | 施工图审查合格证 |  |
|  |  |  | 竣工验收备案表 |  |
|  |  |  | 物业管理单位营业执照、ISO资质证书 |  |
| 5 | 图纸 | 规划 | 项目竣工图 | 蓝图，盖竣工章 |
|  |  | 建筑 |  |  |
|  |  | 结构 |  |  |
|  |  | 暖通 |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |
|  |  | 电气 |  |  |
|  |  | 景观 |  |  |
|  |  | 幕墙专项 |  |  |
|  |  | 雨水、中水专项 |  |  |
|  |  | 装饰装修 |  |  |
|  |  | 建筑智能化 |  |  |
| 6 | 证明材料 |  | 包括各类模拟报告、检测报告、图片、计算分析报告等 | 1. 两份（一份汇总、一份拆装。拆装的各章节证明材料与拆装的各章节自评报告一起装订） 2. 模拟报告、检测报告、计算书等材料应为编制单位盖章的原件 |
| 7 | 其他材料 |  | 环评报告 | 编制单位盖章的原件 |
|  |  |  | 节能计算书 |  |
|  |  |  | 工程造价决算清单 |  |

- 注：1、申请单位提交的纸质材料必须与电子材料内容一致。

2、申请单位应按照上表提交合规的申请材料，其中材料1、2、3、4、6应A4大小、胶装，不可用活页夹、拉杆夹装订。

3、专家评审结束后，纸质材料5、7由申请单位带回；收到专家审查意见后5个工作日内，申请单位将修改完善的纸质材料1、2、3、4、6交由厅科技发展中心存档。

二、电子版申请材料清单及提交要求

| 材料分类 | 材料名称 |  |  | 要求说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请书、申请承诺书 |  |  | 盖章原件的扫描件 |  |  |
| 2 | 自评报告 |  |  |  |  |  |
| 3.1基本资料 | 民用建筑设计方案绿色设计报审表及审查意见 |  |  | 原件扫描 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证 |  |  |  |  |  |
|  | 施工图绿色设计专项审查意见 |  |  |  |  |  |
|  | 施工图审查合格证 |  |  |  |  |  |
|  | 竣工验收备案表 |  |  |  |  |  |
|  | 物业管理单位营业执照、ISO资质证书 |  |  |  |  |  |
| 3.2节地 | 4.1.1 | 建筑专业图纸清单（扫描件） |  | 竣工图纸 |  |  |
|  |  | 地块规划现状地形图 |  | 须标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系的数据（距离、高度等）；若地块或周边涉及文保单位、水体等，现状图还需包含紫线、蓝线、绿线。 |  |  |
|  |  | 环评报告书（表） 或 场址检测报告 |  | 应体现1.场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区；2.选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源；3.场地内无排放超标的污染源；4.场地环境噪声达标；5.应介绍现场地开发前的原有地形地貌及场地开发对其影响和采取生态补偿措施介绍。 |  |  |
|  |  | 建筑总平图 |  | 1.须标明用地面积、户数、人均用地指标、绿地率、停车数量、总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、建筑占地面积等技术经济指标；2.应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积；3.应体现相关污染源所在位置及其控制措施。 |  |  |
|  | 4.1.2 | 地块规划现状地形图 |  |  |  |  |
|  |  | 环评报告书（表） 或 场址检测报告 |  |  |  |  |
|  | 4.1.3 | 建筑总平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 环评报告书（表） |  |  |  |  |
|  | 4.1.4 | 地块现状规划图 |  |  |  |  |
|  |  | 日照模拟分析报告 |  | 对各栋建筑的日照时间进行模拟计算，提供详细的计算说明书；且有对周边建筑日照影响分析。 |  |  |
|  | 4.2.1 | 地块现状规划图、建筑总平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 人均用地指标计算书 |  | 应结合建筑总平图，进行计算。 |  |  |
|  | 4.2.2 | 建筑总平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 景观总平图 |  | 应体现绿地位置、绿地面积、场地构筑物位置、遮阴面积等等。 |  |  |
|  |  | 立体绿化平面图 |  | 应体现绿地位置、面积。 |  |  |
|  |  | 平面日照等时线模拟图 |  |  |  |  |
|  |  | 绿地率计算书 |  | 应结合建筑总平图、景观总平图、日照分析进行计算。 |  |  |
|  | 4.2.3 | 建筑总平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 地下空间建筑平面图 |  | 地下室各层平面图中需标明地下室空间使用功能。 |  |  |
|  |  | 地下空间利用的现场照片 |  |  |  |  |
|  | 4.2.4 | 建筑效果图 |  | 图片像素不小于300dpi。 |  |  |
|  |  | 建筑总平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑设计说明 |  | 应包含玻璃幕墙的可见光反射比的说明。 应包括对场地内人行通道无障碍设计的详细说明。 |  |  |
|  |  | 建筑立面设计图 |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃幕墙设计文件 |  | 应包含光污染分析说明。 |  |  |
|  |  | 室外景观照明设计文件 |  | 应包含光污染控制说明。 |  |  |
|  |  | 建筑实景照片、建筑夜景照片 |  |  |  |  |
|  | 4.2.5 | 环评报告书（表）或噪声检测报告 |  |  |  |  |
|  | 4.2.6 | 建筑总平面图、景观总平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 室外风环境模拟报告 |  | 应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析。 |  |  |
|  | 4.2.7 | 建筑总平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 屋顶、场地铺装平面图 |  | 应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积。 |  |  |
|  |  | 乔木苗木平面图 |  | 应体现所有乔木的名称及其所在位置。 |  |  |
|  |  | 乔木苗木表 |  | 应体现各类乔木的名称、数量、成年乔木的树冠正投影面积。 |  |  |
|  |  | 乔木、构筑物遮阴比例计算书 |  | 应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算。 |  |  |
|  |  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的面积比例计算书 |  | 包括道路路面、建筑屋面面积，各类铺装的类型、太阳辐射反射系数测试报告及面积的统计。 |  |  |
|  | 4.2.8 | 建筑总平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 场地周边交通站点分析图 |  | 应包含项目附件公交站点分布情况介绍，项目场地出入口至附近公交站点的步行距离的标注说明，已建的公交站点照片或规划中公交站点的规划文件。 |  |  |
|  | 4.2.9 | 建筑设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 无障碍设计详图 |  | 无障碍设计的说明文字或总平面图和建筑各层平面图中无障碍设施的设计。 |  |  |
|  |  | 现场实景照片 |  |  |  |  |
|  | 4.2.10 | 建筑总平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 停车场平面图 |  | 应体现停车场的位置、停车位大小及数量等。 |  |  |
|  |  | 自行车遮阳防雨设施详图 |  | 应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸、形式及材质。 |  |  |
|  |  | 机动车停车位详图 |  | 应体现停车设施的尺寸、形式及结构图。 |  |  |
|  |  | 停车管理办法 |  | 应包含对外开放管理办法等（针对采用错时停车方式向社会开放的项目），停车管理运行记录 |  |  |
|  |  | 现场实景照片 |  |  |  |  |
|  | 4.2.11 | 场地周边公共服务分析图 |  | 应标明各公共服务设施的位置以及住区出入口距离各公共服务设施的距离。 |  |  |
|  | 4.2.12 | 场地地形图、总平面图 |  | 结合11.2.8提供方案论证。 |  |  |
|  |  | 环评报告 |  |  |  |  |
|  |  | 生态补偿措施落实报告 |  | 应具体介绍项目采用生态补偿措施的具体方法及生态补偿后的效果。水体、植被修复改造过程的照片及施工记录 |  |  |
|  | 4.2.13 | 景观总平图、景观绿化图 |  | 景观图明确下凹式绿地、地面生态、透水地面布置，透水铺装。 |  |  |
|  |  | 雨水排水图 |  | 提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图。 |  |  |
|  |  | 景观铺装图 |  | 应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等。 |  |  |
|  |  | 雨水专项规划设计方案 |  | 应介绍规划依据、原则、范围、标准、目标、雨水系统规划。 |  |  |
|  |  | 现场实景照片 |  |  |  |  |
|  | 4.2.14 | 景观绿化图、雨水排水图纸、景观铺装图纸 |  |  |  |  |
|  |  | 场地年径流总量控制计算书 |  | 应介绍当地降雨统计数据，计算年径流总量控制率，确定雨水设施规模和最终方案。 |  |  |
|  | 4.2.15 | 景观总平图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 景观苗木表和种植图 |  |  |  |  |
|  |  | 屋顶绿化平面图 |  | 应提供屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类型、面积、种植植物。 |  |  |
|  |  | 立体绿化布置图 |  | 应提供垂直绿化的位置、面积、种植植物。 |  |  |
|  |  | 现场实景照片 |  |  |  |  |
| 3.3节能 |  | 暖通专业、电气专业图纸清单（扫描件） |  | 竣工图纸 |  |  |
|  | 5.1.1 | 建筑竣工图设计说明 |  | 1.应有围护结构做法及性能指标、外窗和玻璃幕墙气密性指标说明。 2.对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与详图吻合。 |  |  |
|  |  | 暖通竣工图设计说明 |  | 1.应有空调、采暖系统等内容说明； 2.包含降低过渡季能耗采取具体措施的详细说明； 3.空调系统分区及控制策略、设备IPLV； 4.应体现能量回收系统的设计情况； 5.应包括循环冷却系统的说明、冷却塔设备参数； 6.应体现余热或废热提供蒸汽或供暖的系统设计说明。 |  |  |
|  |  | 暖通设备清单 |  | 1.应有相关设备性能参数的详细说明； 2.应注明所选能量回收装置的风量、额定热回收效率等参数； 3.对水泵、风机（及其电机）等较大的用量设备相应的能效限定值及能源效率等级国家标准规定的节能评价值做详细的说明。 4.应注明所余热或废热利用相关设备的设计参数 |  |  |
|  |  | 节能计算书 |  | 应有围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。 |  |  |
|  |  | 节能工程验收记录、（保温材料、外窗、幕墙等）进场复验报告 |  |  |  |  |
|  | 5.1.2 | 暖通竣工图设计说明、暖通设备清单 |  |  |  |  |
|  |  | 暖通机房竣工图 |  | 应体现机组形式和位置。 |  |  |
|  | 5.1.3 | 暖通竣工图设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 暖通竣工图 |  | 1.应包括平面图、系统图； 2.采用集中空调的建筑，在暖通空调系统图中体现不同空调分区的冷热量计量表； 3.体现余热或废热利用相关设备供应的范围。 |  |  |
|  |  | 配电系统图 |  | 应对冷热源、输配系统、照明、动力系统、热水等不同能耗设置独立电表计量。 |  |  |
|  |  | 分析计量照片、分项计量监测数据 |  |  |  |  |
|  | 5.1.4 | 照明竣工图设计说明 |  | 1.应有对照明系统的分区和控制原则进行说明； 2.应有对照明系统、灯具布置和型号；并核算照度和照明功率密度是否达标。 |  |  |
|  |  | 各层照明平面图 |  | 包含照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号。 |  |  |
|  |  | 照明控制系统图 |  | 集中控制照明应有弱电设计图； 声光感应灯自动控制的照明灯具型号。 |  |  |
|  |  | 灯具检测报告、建筑照明功率密度计算报告、照片 |  |  |  |  |
|  | 5.2.1 | 建筑竣工图设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 日照模拟计算报告、自然通风效果优化模拟计算报告、自然采光效果优化计算模拟报告 |  | 应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明。 |  |  |
|  |  | 建筑效果图 |  | 包括建筑鸟瞰图、单体效果图；建筑实景照片 |  |  |
|  | 5.2.2 | 建筑平面、立面、门窗表 |  |  |  |  |
|  |  | 外窗可开启面积比例计算书 |  |  |  |  |
|  | 5.2.3 | 建筑竣工设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 围护结构做法详图 |  |  |  |  |
|  |  | 节能计算报告书 |  |  |  |  |
|  |  | 供暖空调全年计算负荷报告、全年运行记录 |  |  |  |  |
|  | 5.2.4 | 暖通竣工设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 暖通各层平面图、立面图 |  |  |  |  |
|  |  | 机房图、暖通设备清单 |  |  |  |  |
|  |  | 冷热源机组产品说明、产品形式检验报告、运行记录、机组实景照片及能效指标照片 |  |  |  |  |
|  | 5.2.5 | 暖通施工图设备清单、暖通施工图设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 空调系统风机型式检验报告、测试运行记录；集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比测试运行记录 |  |  |  |  |
|  | 5.2.6 | 采暖空调能耗模拟报告 |  | 应体现优化过程。 |  |  |
|  |  | 暖通空调系统运行能耗记录，及能耗降低幅度计算报告 |  |  |  |  |
|  | 5.2.7 | 暖通施工图设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 暖通专业竣工图纸 |  |  |  |  |
|  |  | 降低过渡季供暖、通风空调系统能耗措施的报告 |  |  |  |  |
|  | 5.2.8 | 暖通设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 暖通负荷计算书 |  | 要求有逐时负荷计算。 |  |  |
|  | 5.2.9 | 电气专业竣工图及设计说明，应有节能控制措施 |  |  |  |  |
|  |  | 照明系统落实节能控制措施的实景照片 |  |  |  |  |
|  | 5.2.10 | 同5.1.4 |  |  |  |  |
|  | 5.2.11 | 电梯设计说明 |  | 对电梯和自动扶梯的选型计算做详细的说明，对于电梯的群控措施、自动扶梯的变频调速、能量再生等多项节能措施提供设计说明。 |  |  |
|  |  | 电梯样本 |  | 项目中所选用电梯的参数样本。 |  |  |
|  |  | 电梯及扶梯设计竣工图 |  | 由电梯厂家提供的专项施工图及弱电控制图纸，体现群控和启停控制等节能控制措施。 |  |  |
|  |  | 人流平衡计算分析报告、电梯型式检验报告、电梯运行记录 |  |  |  |  |
|  | 5.2.12 | 变电站设计施工图、电气说明 |  | 1.电气设计说明中对配电变压器的节能评价值做详细的说明，并与施工图纸和变压器选型相吻合； 2.应有与变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的电气设计说明。 |  |  |
|  |  | 暖通设备列表 |  |  |  |  |
|  |  | 变压器选型手册 |  | 变压器设备样本满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求。 |  |  |
|  |  | 三相变压器、水泵、风机等主要节能设备的型式检验报告，运行记录 |  |  |  |  |
|  | 5.2.13 | 暖通空调设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 暖通设备材料表 |  |  |  |  |
|  |  | 空调风管平面图 |  | 应体现能量回收装置的位置及接管方式。 |  |  |
|  |  | 能量回收系统经济效益分析报告 |  | 应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果。 |  |  |
|  |  | 能量回收系统产品的型式检验报告 |  |  |  |  |
|  | 5.2.14 | 暖通空调设计说明 |  | 应体现蓄冷蓄热系统设计情况。 |  |  |
|  |  | 暖通设备材料表 |  | 应明确蓄冷蓄热设备的容量和效率。 |  |  |
|  |  | 空调机房平面布置图 |  | 应体现蓄冷蓄热系统的位置和尺寸。 |  |  |
|  |  | 空调机房水系统图 |  | 应体现运行流程。 |  |  |
|  |  | 蓄冷蓄热系统方案分析报告 |  |  |  |  |
|  |  | 蓄冷蓄热系统运行记录、运行分析报告 |  |  |  |  |
|  | 5.2.15 | 暖通空调设计说明、暖通主要设备材料表、暖通机房平面布置图、暖通空调平面图 |  | 余热或废热提供蒸汽或供暖时应体现余热或废热提供蒸汽或供暖的系统设计说明、参数、位置、供应范围等。 |  |  |
|  |  | 给排水设计说明、给排水热水系统图 |  | 应体现余热或废热提供生活热水的设计情况说明和供应范围。 |  |  |
|  |  | 余热废热利用分析报告 |  | 要求计算设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷，可资利用的余热或废热的资源量及品质，确定系统的形式及设备容量，确定系统的运行控制策略，并对该系统运行情况进行技术经济分析。 |  |  |
|  | 5.2.16 | 给排水设计说明、给排水系统图 |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能集热板平面布置图（太阳能生活热水系统）机房平面布置图（热泵提供生活热水） |  | 可再生能源提供生活热水应体现集热板的位置/热泵的位置；应体现可再生能源系统设计情况及系统形式。 |  |  |
|  |  | 暖通设计说明、暖通设备材料表、空调热泵机房平面布置图和详图、空调热泵机房水系统流程图 |  | 可再生能源提供空调供冷供热应体现可再生能源系统设计情况、设备参数、位置及连接方式。 |  |  |
|  |  | 电气设计说明、太阳能光伏发电板平面布置图、太阳能光伏发电系统组件连接图/逆变器接线图 |  | 可再生能源发电应体现可再生能源发电设计情况（系统形式、系统容量等）、光伏发电板位置和面积。 |  |  |
|  |  | 可再生能源应用比例计算书 |  | 应体现项目的设计方案、负荷计算分析、设计方案、经济效益计算分析过程和结果。 |  |  |
|  |  | 可再生能源应用系统的运行测试报告及运行效果分析 |  |  |  |  |
| 3.4节水 | 6.1.1 | 给排水专业图纸清单 |  | 竣工图纸 |  |  |
|  |  | 给排水专业竣工图及设计说明 |  | 1.应体现项目水系统介绍内容； 2.应包括室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、给排水及非传统水源系统图； 3.室外给排水总平面图 4.分级水表设置示意图； 5.应包括主要设备材料表； 6.公共浴室给水平面图或详图； 7.非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图。 |  |  |
|  |  | 水系统规划方案 |  | 应包括当地节水要求及水资源状况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用等。 |  |  |
|  | 6.1.2 | 给排水专业竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 给排水系统产品说明书、非传统水源利用水质检测报告 |  |  |  |  |
|  | 6.1.3 | 给排水专业竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 节水器具产品说明书或检测报告 |  |  |  |  |
|  |  | 节水器具使用承诺（非土建装修一体化项目） |  |  |  |  |
|  | 6.2.1 | 实测用水计量报告、建筑日用水量计算书 |  |  |  |  |
|  | 6.2.2 | 给排水专业竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 水表统计表 |  | 应说明按哪些用途设置用水计量表。 |  |  |
|  |  | 用水计量报告和漏损整改情况报告 |  |  |  |  |
|  | 6.2.3 | 给排水专业竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 各层用水点用水压力计算表 |  | 应与减压限流措施对应。 |  |  |
|  | 6.2.4 | 给排水专业竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 水表分级示意图 |  | 应说明按哪些用途设置用水计量表，并与图纸设计内容相对应。 |  |  |
|  |  | 各类用水量的计量报告 |  |  |  |  |
|  | 6.2.5 | 给排水专业竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 浴室节水产品说明书及检测报告 |  |  |  |  |
|  | 6.2.6 | 给排水专业竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生器具相关产品或系统说明 |  | 应提供节水器具相关产品说明、产品检测报告等。 |  |  |
|  |  | 节水率计算书 |  |  |  |  |
|  | 6.2.7 | 景观专业竣工图及设计说明 |  | 应包括苗木表、种植详图、绿化灌溉详图（应标明喷头类型、安装位置及喷洒范围）。 |  |  |
|  |  | 水喷头、土壤湿度感应器、雨天关闭装置产品说明书或检测报告 |  |  |  |  |
|  |  | 绿化灌溉用水制度及计量报告 |  |  |  |  |
|  | 6.2.8 | 暖通专业竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 冷却水系统运行数据、蒸发量、补水量的用水计量报告 |  |  |  |  |
|  | 6.2.9 | 给排水专业竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 其他用水设备产品说明书或检测报告，其他用水节水量计算书 |  | 包括除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水设备。 |  |  |
|  | 6.2.10 | 给排水专业竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 非传统水源利用率计算书 |  | 应包括水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、各项用水的详细计算过程、技术经济分析等。 |  |  |
|  |  | 市政中水使用许可 |  | 如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。 |  |  |
|  |  | 非传统水源用水量记录、分析报告 |  |  |  |  |
|  | 6.2.11 | 给排水专业竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 非传统水源利用率计算书 |  |  |  |  |
|  |  | 冷却水使用非传统水源的计量记录、分析报告 |  |  |  |  |
|  | 6.2.12 | 给排水专业竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 景观给排水设计说明、景观给排水平面竣工图 |  |  |  |  |
|  |  | 雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图 |  |  |  |  |
|  |  | 景观专业竣工图及设计说明 |  | 应说明水景面积、景观水体补水量、补水来源。 |  |  |
|  |  | 雨水利用量计算书 |  | 应包括景观水体逐月水量平衡分析、雨水利用设施和雨水生态系统参数的计算确定、雨水所占景观水体补水量比例计算、水质安全保障措施。 |  |  |
|  |  | 景观水体补水用水计量报告、水质检测报告 |  |  |  |  |
| 3.5节材 | 7.1.1 | 结构专业图纸清单 |  | 竣工图纸 |  |  |
|  |  | 建筑设计说明 |  | 1.应体现相关建筑材料应用说明； 2.对于钢筋用量应有明确的标号要求； 3.应有对装饰性构件功能的文字说明，应标明女儿墙高度，应标明采用双层外墙的范围； 4.需明确预拌砂浆使用的部位、用途，是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定。 |  |  |
|  |  | 结构设计说明 |  | 应体现相关结构材料应用说明； 设计说明中应有对建筑形体的规则性说明文字。 |  |  |
|  |  | 建筑工程造价决算表 |  | 1.需要在表中明确材料名称及相关型号等； 2.需在表中明确装饰性构件造价及工程总造价； 3. 对于建筑中预制及非预制构件用量统计明确。 |  |  |
|  | 7.1.2 | 建筑设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 结构竣工图、设计说明 |  | 对于各位置钢筋应有明确的标号要求； 设计说明中应有对建筑形体的规则性说明文字，图纸中有相关内容体现； 图纸中需明确涉及到结构优化的相关描述和具体做法； 需明确混凝土的强度等级和使用部位，并证明现浇混凝土全部采用预拌混凝土； 图纸中应体现预制构件的相关图例、材质说明和尺寸大小； 应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况。 |  |  |
|  |  | 建筑工程造价决算表 |  |  |  |  |
|  | 7.1.3 | 建筑、结构设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑工程造价决算表 |  |  |  |  |
|  |  | 装饰性构件造价占工程总造价比例计算书 |  | 需明确装饰性构件占工程总造价的比例，若装饰性构件较多，须提供全部装饰性构件及其功能一览表。 |  |  |
|  |  | 双层外墙面积占外墙总面积比例计算书 |  | 需明确双层外墙面积占外墙总面积的比例。 |  |  |
|  | 7.2.1 | 建筑专业竣工图 |  | 设计说明中应有对建筑形体的规则性说明文字，图纸中有相关内容体现。 |  |  |
|  |  | 结构专业竣工图 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑形体规则性判定报告 |  | 参照图纸进行形体规则判定，并形成结论。 |  |  |
|  | 7.2.2 | 结构专业竣工图 |  |  |  |  |
|  |  | 地基基础节材优化论证报告 |  | 业主、设计单位加盖单位公章及总工签字，对项目可选用的各种地基基础方案进行比选及定性论证。 |  |  |
|  |  | 结构体系节材优化论证报告 |  | 业主、设计单位加盖单位公章及总工签字，对项目可选用的各种结构体系进行定性（必要时进行定量）比选论证。 |  |  |
|  |  | 结构构件节材优化论证报告 |  | 加盖单位公章及总工签字，对墙、柱、楼盖体系、梁、板的形式进行节材定性比选。 |  |  |
|  | 7.2.3 | 土建各专业竣工图 |  | 包括总设计说明、平立剖、节点详图的全套竣工图。 |  |  |
|  |  | 装修竣工图 |  | 1.由具有相应设计资质的单位完成（签字、盖章），深度达到施工图的深度； 2.图纸中应有灵活隔断应用面积进行标示，并对部分特殊节点进行设计； 3.需包含厨房和卫生间大样，并通过图审盖章确认。 |  |  |
|  |  | 装修成品实景照片 |  |  |  |  |
|  | 7.2.4 | 建筑、结构专业竣工图 |  |  |  |  |
|  |  | 装修竣工图 |  |  |  |  |
|  |  | 可重复使用隔断使用比例计算书 |  | 对于建筑中使用灵活隔断墙部分面积进行统计并计算。 |  |  |
|  |  | 灵活隔断的实景照片 |  |  |  |  |
|  | 7.2.5 | 建筑、结构竣工图 |  | 图纸中应体现预制构件的相关图例、材质说明和尺寸大小。 |  |  |
|  |  | 预制构件用量及工程材料决算清单、预制构件用量比较计算书 |  |  |  |  |
|  |  | 预制构件施工的现场照片 |  |  |  |  |
|  | 7.2.6 | 建筑专业全套竣工图纸 |  |  |  |  |
|  |  | 装修竣工图 |  |  |  |  |
|  |  | 施工记录及照片、成品实景照片 |  |  |  |  |
|  | 7.2.7 | 材料进场记录、工程材料决算清单，本地化材料使用比例计算书 |  |  |  |  |
|  | 7.2.8 | 结构竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 预拌混凝土购销合同、用量清单 |  |  |  |  |
|  | 7.2.9 | 建筑专业竣工图、设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 预拌砂浆用量清单，占建筑砂浆用量比例的计算书 |  |  |  |  |
|  | 7.2.10 | 结构设计文件 |  | 包括设计说明、各层结构平面图（含柱、梁、板的配筋图）等结构专业施工图及所采用的混凝土、钢材合理性论证材料。 |  |  |
|  |  | 高强度材料用量比例计算书 |  | 混凝土结构中需体现混凝土竖向承重结构高强混凝土和高强钢筋的使用比例计算书并明确高性能混凝土或高强度钢的使用比例；钢结构中高强度钢的比例计算书并明确高强度钢的比例。 |  |  |
|  | 7.2.11 | 建筑、结构设计竣工图 |  | 应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况。 |  |  |
|  |  | 高耐久性混凝土材料的检测报告、进场记录、工程材料决算清单、用量比例计算书 |  |  |  |  |
|  | 7.2.12 | 可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例计算书 |  | 需明确可再利用材料和可再循环材料所占建筑材料总重量的比例。 |  |  |
|  |  | 工程材料决算清单 |  |  |  |  |
|  | 7.2.13 | 工程材料决算清单、废弃生产的建筑材料检测报告、用量比例计算 |  |  |  |  |
|  | 7.2.14 | 耐久性材料的检测报告 |  |  |  |  |
| 3.6室内环境 | 8.1.1 | 建筑设计说明 |  | 应包括建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型。 |  |  |
|  |  | 典型时间及主要功能房间的室内噪声检测报告 |  |  |  |  |
|  | 8.1.2 | 建筑设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑设计平面图 |  | 应提供围护结构做法详图。 |  |  |
|  |  | 房间空气隔声性能、楼板撞击隔声性能的现场检测 |  |  |  |  |
|  | 8.1.3 | 照明专业竣工图纸 |  | 应包含功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容。 |  |  |
|  |  | 照明设计计算书 |  | 应包含主要功能房间照度的计算结果,所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容。 |  |  |
|  |  | 灯具的产品性能检测报告、照明现场检测报告 |  |  |  |  |
|  | 8.1.4 | 暖通设计说明 |  | 1.应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括温湿度、风速和新风量等以及参照的设计标准； 2.应对末端形式和主要功能空间的调节方式做详细说明，并与暖通系统图纸中的内容吻合； 3.应包含空气质量监控的说明； 4.应包含地下车库监控系统的说明。 |  |  |
|  |  | 空调系统竣工图纸 |  | 应提供为达到设计参数所采用的空调系统的设计施工图纸，包括温湿度调节设施、风速保障和调节措施、新风量设计值和新风量控制措施等。 |  |  |
|  |  | 典型房间室内温湿度检测报告、新风机组风量检测报告、典型房间CO2检测报告 |  |  |  |  |
|  | 8.1.5 | 建筑设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 热工计算书 |  | 应详细说明围护结构防结露措施。 |  |  |
|  |  | 防结露、防潮措施构造做法详图 |  |  |  |  |
|  | 8.1.6 | 内表面温度计算说明书 |  | 应包括围护结构做法、热工性能的说明、各围护结构内表面温度计算的详细过程。 |  |  |
|  | 8.1.7 | 室内污染物检测报告 |  |  |  |  |
|  | 8.2.1 | 同8.1.1 |  |  |  |  |
|  | 8.2.2 | 同8.1.2 |  |  |  |  |
|  | 8.2.3 | 建筑总平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 给水排水系统平面图，系统图 |  |  |  |  |
|  |  | 新型降噪管与普通PVC排水管的排水噪声测量分析报告 |  |  |  |  |
|  | 8.2.4 | 建筑设计平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑声学与扩声系统图纸 |  |  |  |  |
|  |  | 声学设计专项报告 |  | 应包括建筑声学设计及扩声系统设计（若设有扩声系统）；建筑声学设计主要应包括体型设计、混响时间设计与计算、噪声控制设计与计算等方面的内容；扩声系统设计应包括最大声压级、传声频率特性、传声增益、声场不均匀度、语言清晰度等设计指标，设备配置及产品资料、系统连接图、扬声器布置图、计算机模拟辅助设计成果等。 |  |  |
|  | 8.2.5 | 建筑总平面图 |  | 居建提供建筑总平面图，体现项目场地内建筑布局、体型和相对位置，并标明住宅楼之间的水平视线距离。 |  |  |
|  |  | 规划图纸和总平面图，建筑平面图和立面图 |  | 应包括建筑功能空间布局、门窗位置和门窗表等信息。建筑平面图中体现主要功能房间的位置、门窗等开口位置。 |  |  |
|  |  | 户外视野分析资料 |  | 结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间是否出现无法看到室外自然环境的情况，以及存在构筑物或周边建筑造成视线干扰的情况。 |  |  |
|  | 8.2.6 | 建筑平面图、剖面图图纸、门窗表 |  |  |  |  |
|  |  | 窗地面积比计算说明书 |  | 应有对各典型户型内各空间的窗地面积比例计算说明，并与施工图纸吻合。 |  |  |
|  |  | 自然采光模拟计算报告 |  | 应有对采光系数、满足标准要求面积比例两项指标的计算说明。 |  |  |
|  | 8.2.7 | 建筑设计施工图纸和设计说明 |  | 应体现室内防眩光设计措施，建筑平面图中，门窗等自然采光开口、功能空间的设置等采取防眩光措施。 |  |  |
|  |  | 自然采光模拟计算报告 |  |  |  |  |
|  | 8.2.8 | 遮阳设计图纸及设计说明 |  | 遮阳图纸需提供遮阳系统详细的控制安装节点图，以及遮阳系统的平面图、立面图。遮阳设计说明中，应对建筑透明围护结构总面积、有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计。 |  |  |
|  |  | 遮阳产品的说明书，实景照片 |  |  |  |  |
|  | 8.2.9 | 暖通系统图纸、设计说明 |  |  |  |  |
|  | 8.2.10 | 建筑设计平面图 |  | 居住建筑应体现卫生间开窗情况；公共建筑应体现通风优化措施在平面图中的落实情况。 |  |  |
|  |  | 门窗列表 |  | 居住建筑提供 |  |  |
|  |  | 主要功能房间门窗窗地面积比例计算书 |  | 居住建筑提供 |  |  |
|  |  | 自然通风模拟分析报告 |  | 应体现优化前后的通风效果对比 |  |  |
|  | 8.2.11 | 建筑专业竣工图 |  |  |  |  |
|  |  | 暖通专业竣工图 暖通设计说明 |  | 应说明重要功能区域环境参数设计情况以及气流组织形式；应标注空气质量监测传感器位置。 |  |  |
|  |  | 气流组织模拟分析报告 |  |  |  |  |
|  | 8.2.12 | 暖通设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 暖通平面图 |  |  |  |  |
|  |  | BA监控系统竣工图 |  | 1.应包含室内空气质量监控系统以及联动系统原理图； 2. 空气质量监测传感器的点数。 |  |  |
|  | 8.2.13 | 暖通设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 地下车库通风平面图 |  | 应标注地下车库CO监测传感器位置。 |  |  |
|  |  | BA监控原理图 |  |  |  |  |
|  |  | BA监控点数表 |  |  |  |  |
| 3.7施工管理 | 9.1.1 | 项目施工组织机构图及制度文件、经审批的施工方案 |  |  |  |  |
|  | 9.1.2 | 施工企业环境保护计划、环保部门对扬尘、噪声、污水排放达标的证明文件、施工现场照片 |  |  |  |  |
|  | 9.1.3 | 施工企业关于职业安全健康管理计划、劳保用品发放台账 |  |  |  |  |
|  | 9.1.4 | 绿色建筑内容施工前会审记录 |  |  |  |  |
|  | 9.2.1 | 施工单位降尘计划书、降尘实施记录及照片 |  |  |  |  |
|  | 9.2.2 | 施工单位降噪计划书、降噪实施记录及照片 |  |  |  |  |
|  | 9.2.3 | 施工废弃物减量化资源化计划书、废弃物回收记录及照片 |  |  |  |  |
|  | 9.2.4 | 施工节能和用能方案、用能监测记录和能耗总量 |  |  |  |  |
|  | 9.2.5 | 施工节水和用水方案、用水监测记录和用水总量 |  |  |  |  |
|  | 9.2.6 | 预拌混凝土供货合同、预拌混凝土工程量清单 |  |  |  |  |
|  | 9.2.7 | 成型钢筋进货单、钢筋用量清单、现场加工钢筋的耗损率 |  |  |  |  |
|  | 9.2.8 | 模板工程施工方案、定性模板进货单或租赁合同、模板工程量清单 |  |  |  |  |
|  | 9.2.9 | 施工单位绿色专项交底记录 |  |  |  |  |
|  | 9.2.10 | 绿色建筑内容的设计文件变更记录，审查变更对绿建性能的影响 |  |  |  |  |
|  | 9.2.11 | 建筑机构耐久性相关的施工组织设计和专项施工方案、检测报告； 节能环保设备的进场记录、检测报告 装饰装修材料进场记录、检测报告 |  |  |  |  |
|  | 9.2.12 | 主要功能空间验收实景照片、建筑竣工验收意见、资料保修书、使用说明书 业主反馈意见书 |  |  |  |  |
|  | 9.2.13 | 机电系统综合调试和联合试运转的调试记录和实景照片 |  |  |  |  |
| 3.8运营管理 | 10.1.1 | 物业管理的节能、节水、节材和绿化管理制度、日常管理记录、日常维护照片 |  |  |  |  |
|  | 10.1.2 | 物业管理的生活垃圾管理制度、日常管理记录、日常维护照片 |  |  |  |  |
|  | 10.1.3 | 污染物排放管理制度、第三方检测报告 |  |  |  |  |
|  | 10.1.4 | 节水设施竣工图纸、运行记录、运行分析报告 |  |  |  |  |
|  | 10.1.5 | 建筑设备自控系统竣工图、运行记录、运行分析报告 |  |  |  |  |
|  | 10.2.1 | 物业管理机构ISO14001、ISO9001管理体系证书 |  |  |  |  |
|  | 10.2.2 | 节能、节水、节材、绿化的操作规程、运行记录 节能、节水设施的应急预案、应急预案的演练记录 |  |  |  |  |
|  | 10.2.3 | 物业管理的工作考核文件、业主与物管的用能合同 |  |  |  |  |
|  | 10.2.4 | 绿色建筑教育宣传记录、宣传照片 |  |  |  |  |
|  | 10.2.5 | 物业管理对设备检查、调试、运行维护的记录、运行分析报告 |  |  |  |  |
|  | 10.2.6 | 物业管理对通风空调系统的检查、清洗计划和记录，清洗效果分析报告、清洗照片 |  |  |  |  |
|  | 10.2.7 | 非传统水源用水计量台账、水质检测报告 |  |  |  |  |
|  | 10.2.8 | 建筑智能化系统运行记录 |  |  |  |  |
|  | 10.2.9 | 物业管理信息系统运行记录 |  |  |  |  |
|  | 10.2.10 | 绿化用化学用品的管理制度及使用台账、虫害防治记录、 |  |  |  |  |
|  | 10.2.11 | 现场实景照片 |  |  |  |  |
|  | 10.2.12 | 垃圾站管理制度及运行记录、实景照片 |  |  |  |  |
|  | 10.2.13 | 垃圾管理制度及运行记录、实景照片 |  |  |  |  |
| 3.7提高与创新 | 11.2.1 | 节能计算书、围护结构做法说明及详图 |  |  |  |  |
|  |  | 供暖空调全年负荷计算书 |  |  |  |  |
|  |  | 暖通专业施工图 |  |  |  |  |
|  | 11.2.2 | 暖通设计说明及施工图 |  |  |  |  |
|  |  | 冷热源机组拟选产品的说明书、检验报告 |  |  |  |  |
|  | 11.2.3 | 分布式热电冷联供可行性分析报告 |  | 应包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面。 |  |  |
|  |  | 分布式热电冷联供设计文件 |  | 应包括系统形式、设备选型、及系统能力的说明。 |  |  |
|  | 11.2.4 | 给排水专业施工图设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 拟选用卫生器具的产品说明或检测报告 |  |  |  |  |
|  | 11.2.5 | 结构专业施工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 结构体系优化论证材料 |  | 包括各水平、竖向分体系，基坑支护方案。 |  |  |
|  | 11.2.6 | 暖通专业施工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  |  | 空气处理措施报告 |  |  |  |  |
|  |  | 空气过滤设施的产品说明 |  |  |  |  |
|  | 11.2.7 | 设计阶段不参评 |  |  |  |  |
|  | 11.2.8 | 建筑设计方案 |  | 包括项目所在地域的气候、环境、资源，并结合场地特征和建筑功能。 |  |  |
|  |  | 建筑设计方案分析论证过程及报告 |  |  |  |  |
|  | 11.2.9 | 场地地形图 |  |  |  |  |
|  |  | 旧建筑相关图纸或照片 |  |  |  |  |
|  |  | 旧建筑改造利用方案：包含图纸和说明 |  |  |  |  |
|  |  | 旧建筑利用机构检测报告 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑专业施工图及设计说明 |  |  |  |  |
|  | 11.2.10 | BIM技术应用报告 |  | 包括使用的软件，模型的建立情况及截图，应用范围。 |  |  |
|  | 11.2.11 | 碳排放计算分析报告 |  |  |  |  |
|  |  | 降低碳排放的措施报告 |  |  |  |  |
|  | 11.2.12 | 创新设计相关的文件 |  |  |  |  |
|  |  | 创新设计内容的分析论证报告及相关证明材料 |  |  |  |  |
| 4 | 形式审查和专业评价后补充资料 |  |  |  |  |  |
| 5 | 专家评审后补充资料 |  |  |  |  |  |
| 6 | 备案资料 |  | 项目介绍 | Word文件，无需转化PDF |  |  |
|  |  |  | 制牌信息表 | Word文件，无需转化PDF |  |  |
|  |  |  | 项目EXCEL信息表 | EXCEL文件 |  |  |

注：1、申请单位提交的电子材料必须与纸质材料内容一致。

- 2、电子材料应按上表要求整理后提交。提交的证明材料应简洁明了，与申请无关的内容请剔除。各条文所需图纸，属同一章节的，只需提供一次。

3、上表中涉及的检测报告、检验报告、评价报告指通过国家计量认证（CMA）及国家实验室认可（CNAS）的第三方检测机构提供的正式报告。